## INTRO
본 프로그램은 ㈜에코시안의 실습자료(version1.0)입니다.
회사명 :
부서명 :
성 명 :
본 프로그램은 (주)에코시안의 소중한 자산으로,
교육 참가자 이외의 제3자에게 무단으로 배포하는 행위를 금지합니다

## CHP (hidden)
▣ 열병합발전 간접배출량 분배
00발전회사는 울산공단 내 위치해 있으며, 열병합발전 설비를 이용하여 전력 및 스팀을 생산하고 있다. 이를 공단 내 A기업에 스팀을 제공하고 있다.
A기업은 00발전회사로 하여금 온실가스 배출계수를 요청하였고, 이에 대응하기 위하여 스팀배출계수 산정을 하고자 한다.
열병합 발전시설에 사용되는 화석연료의 사용량은 다음과 같다.
유연탄(연료용) | 147563 | 톤
B-C유 | 154425 | ㎘
보일러등유 | 456 | ㎘
1. 배출량 산정
|  |  | 총발열량 | 순발열량 | 온실가스 배출계수 |  |  | 산화계수 |  |  | GWP |  |  | 온실가스 배출량 |  |  |  | 에너지 사용량
[5 empty] | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | 합계
화석연료 사용량 |  | 연료단위 |  |  | kgCO2/TJ | kgCH4/TJ | kgN2O/TJ | 단위없음 | 단위없음 | 단위없음 | 단위없음 | 단위없음 | 단위없음 | tCO2 | kgCH4 | kgN2O | tCO2eq | TJ
유연탄(연료용) |  | 톤
B-C유 |  | ㎘
보일러등유 |  | ㎘
합계
2. 효율 가정
스팀생산효율 eH | 0.8
전력생산효율 eP | 0.35
3. 생산량 산정
H(스팀생산량) | 1328991.665 | Gcal |  | GJ
P(전기생산량) | 257731.25 | Gcal |  | GJ
1cal = 4.1868 J
4. 투입된 에너지 역산(전환효율 반영)
스팀생산을 위해 투입된 에너지 |  | GJ
전력생산을 위해 투입된 에너지 |  | GJ
합계 |  | GJ
5. 온실가스 배출량 할당값
| tCO2eq | tCO2 | kgCH4 | kgN2O
스팀생산을 위해 배출된 온실가스양
전력생산을 위해 배출된 온실가스양
6. 스팀/전력 배출계수 산정
스팀배출계수 |  | tCO2/GJ |  | kgCH4/GJ |  | kgN2O/GJ |  | tCO2eq/GJ
전력배출계수 |  | tCO2/MWh |  | kgCH4/MWh |  | kgN2O//MWh |  | tCO2eq/MWh
: 열 생산에 따른 온실가스 배출량 (tCO2-eq/y)
: 열병합 발전 설비(CHP)의 총 온실가스 배출량(tCO2-eq/y)
: 열 생산량 (GJ/y)
: 전기 생산량 (GJ/y)
: 열생산 효율과 전력생산 효율의 비율 (ratio)
: 열 생산효율 (자체데이터를 활용, 자료가 없는 경우 기본값 0.8)
: 전기 생산효율 (자체데이터를 활용, 자료가 없는 경우 기본값 0.35)

## 이동실습1
[실습1]
Q : A건설사에는 법인차량으로 등록되어 있는 차량을 조사한 결과, 아래와 같으며, 2012년 1월 사용분이 다음과 같이 관리되고 있다. A건설사의 이동연소 배출량을 구하여라.
법인차량 |  |  | 에너지원 | 에너지사용량 | 단위
에쿠스 | 본사소유 | 업무차량 | 휘발유 | 980 | L
에쿠스 | 본사소유 | 업무차량 | 휘발유 | 700 | L
K9 | 장기임대 | 임원차량 | 휘발유 | 840000 | 원
포터 | 화주기업차량 | 제품운송 | 경유 | 2450 | km
Hint) 경유의 연비 : 9.5 L/km , 휘발유 단가 : 2430 원/L
배출시설명 | 연료명 | 연료사용량 | 단위 | 열량계수 |  | 배출계수 |  |  | GWP |  |  | 온실가스 배출량 |  |  |  | 에너지 사용량
|  |  |  | 순발열량 | 총발열량 | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | Total
|  |  |  | TJ/unit | TJ/unit | tCO2/TJ | kgCH4/TJ | kgN2O/TJ | 단위없음 | 단위없음 | 단위없음 | tCO2 | kgCH4 | kgN2O | tCO2eq | TJ
에쿠스 | 휘발유
에쿠스 | 휘발유
K9 | 휘발유
포터 | 경유
A건설사 이동연소 배출량 |  | 0 |  | tCO2eq

## 이동실습2 (hidden)
[실습1]
Q : 아시아나항공의 2011년 2월 항공기 A321기의 운항 실적은 아래와 같다.
항공기편 |  | 출발 | 도착 | 연료 | 연료사용량(NM3)
[5 empty] | 순항시 | 이착륙시
항공기 A321 | 2011-02-03 | 인천 | 오사카 | 항공휘발유 | 5000
Hint) 항공유의 밀도는 약 800 kg/M3 이다.

## Parameter
[별표 19] 연료별 국가 고유 발열량(에너지법 시행규칙 별표) |  |  |  | [별표 17] 2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 기본 배출계수 (제47조제1항 관련) - 고정연소 배출원 | [10 empty] | [참고3] 온실가스 (지구온난화지수) |  |  | 이동연소 연료별, 온실가스별 기본 배출계수 |  |  |  | 국가 전력배출계수
(단위 : kgGHG/TJ)
연료명 | 단위 | 총발열량 | 순발열량 | 연료명 |  |  | 국가에너지원기준 | CO2 | CH4 |  |  |  | N2O |  | 온실가스 명 | 화학식 | GWP | 연료 종류 | 기본 배출계수 (kg/TJ) |  |  | 연도 | CO2 | CH4 | N2O | 하위용도 | 충진량 | 수명 | 배출계수 |  | 최종 사용 배출량 |  | 공정과정 | 배출계수(tCO2/t-생산물) | 전자산업 | 배출계수 (기판의 단위면적 당 질량)
[9 empty] | 에너지 산업 | 제조업 건설업 | 상업 공공 | 가정 기타 | 에너지산업 제조업 건설업 | 상업 공공 가정 기타 |  |  |  |  | CO2 | CH4 | N2O |  | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh) |  | (kg) | (years) | (초기충진율%/year) |  | (%) |  | 소결물생산 | 0.2 |  | CF4 | C2F6 | CHF3 | C3F8 | SF6 | C6F14
원유 | TJ/Gg | 45 | 42.3 | Ⅰ. 액체연료 | [10 empty] | 이산화탄소 | CO2 | 1 | 휘발유 | 69300 | 25 | 8 |  | 0.4653 | 0.0054 | 0.0027 |  |  |  | 최초배출량 | 운전 중 배출량 | 회수효율 | 초기 충진잔량 | 코크스로가스 | 0.56 |  | (PFC-14) | (PFC-116) | (HFC-23) | (PFC-218) |  | (PFC-51-14)
휘발유 | MJ/Liter | 33.5 | 31 | 원유 |  |  | 원유 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 메탄 | CH4 | 21 | 경유 | 74100 | 3.9 | 3.9 | [7 empty] | (제품 생산시) | (제품 사용시) |  |  | 철 생산 | 1.35 | 반도체, kg/m2 | 0.9 | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | NA
실내등유 | MJ/Liter | 36.8 | 34.3 | 오리멀젼 |  |  | - | 77000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 아산화질소 | N2O | 310 | LPG | 63100 | 62 | 0.2 |  |  |  |  | 가정용 냉장고 | 0.05≤M≤0.5 | 12≤d≤20 | 0.2≤k≤1 | 0.1≤x≤0.5 | 0<ƞrec,d<70 | 0<p<80 | 직접 환원철 생산 | 0.7 | TFT-FPDs, g/m2 | 0.5 | NA | NA | NA | 4 | NA
보일러등유 | MJ/Liter | 37.5 | 35 | 천연가스액 |  |  | - | 64200 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-23 | CHF3 | 11700 | 등유 | 71900 | - | - |  |  |  |  | 상업용 독립형 | 0.2≤M≤6 | 10≤d≤15 | 0.5≤k≤3 | 1≤x≤15 | 0<ƞrec,d<70 | 0<p<80 | 펠렛 생산 | 0.03 | PV-cells, g/m2 | 5 | 0.2 | NA | NA | NA | NA
경유 | MJ/Liter | 37.9 | 35.4 | 가솔린 | 자동차용 가솔린 |  | 휘발유 | 69300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-32 | CH2F2 | 650 | 윤활유 | 73300 | - | - |  |  |  |  | 상업용 중대형 | 50≤M≤2,000 | 7≤d≤15 | 0.5≤k≤3 | 10≤x≤35 | 0<ƞrec,d<70 | 50<p<100 | 전로(BOF) | 1.46
B-A유 | TJ/1000㎥ | 38.9 | 36.6 |  | 항공용 가솔린 |  | - | 70000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-41 | CH3F | 150 | CNG | 56100 | 92 | 3 |  |  |  |  | 냉장고 | [6 empty] | 전기로(EAF) | 0.08
B-B유 | TJ/1000㎥ | 40.4 | 38.1 |  | 제트용 가솔린 |  | JP-8 | 70000 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HCF-43-10mee | C5H2F10 | 1300 | LNG | 56100 | 92 | 3 |  |  |  |  | 수송용 냉장고 | 3≤M≤8 | 6≤d≤9 | 0.2≤k≤1 | 15≤x≤50 | 0<ƞrec,d<70 | 0<p<50 | 평로(OHF) | 1.72
B-C유 | TJ/1000㎥ | 41.4 | 39.1 | 제트용 등유 |  |  |  | 71500 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-125 | C2HF5 | 2800 | [8 empty] | 식품가공 및 보관용 산업 냉장고 | 10≤M≤10,000 | 15≤d≤30 | 0.5≤k≤3 | 7≤x≤25 | 0<ƞrec,d<90 | 50<p<100 | 국제기준값 | 1.06
프로판 | TJ/Gg | 50.4 | 46.3 | 기타 등유 |  |  | 실내 등유,보일러 등유 | 71900 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-134 | C2H2F4 | 1000 | [8 empty] | 냉각장치 | 10≤M≤2,000 | 15≤d≤30 | 0.2≤k≤1 | 2≤x≤15 | 0<ƞrec,d<95 | 80<p<100 | (65% BOF, 30% EAF, OHF기준)
부탄 | TJ/Gg | 49.6 | 45.7 | 혈암유 |  |  | - | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-134a | CH2FCF3 | 1300 | [8 empty] | 주거 및 상업용 에어컨(열펌프 포함) | 0.5≤M≤100 | 10≤d≤20 | 0.2≤k≤1 | 1≤x≤10 | 0<ƞrec,d<80 | 0<p<80
나프타 | TJ/1000㎥ | 33.7 | 31.2 | 가스/디젤 오일 |  |  | 경유, B-A | 74100 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-152a | C2H4F2 | 140 | [8 empty] | 차량용 에어컨 | 0.5≤M≤1.5 | 9≤d≤16 | 0.2≤k≤0.5 | 10≤x≤20 | 0<ƞrec,d<50 | 0<p<50
용제 | TJ/1000㎥ | 33.3 | 30.8 | 잔여 연료유 |  |  | B-B, B-C | 77400 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-143 | C2H3F3 | 300
항공유 | TJ/1000㎥ | 36.6 | 34.3 | 액화석유가스 |  |  | LPG | 63100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | HFC-143a | C2H3F3 | 3800
아스팔트 | TJ/Gg | 41.4 | 39.1 | 에탄 |  |  | - | 61600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | HFC-227ea | C3HF7 | 2900
윤활유 | TJ/1000㎥ | 38.7 | 36.2 | 나프타 |  |  | 납사 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-236fa | C3H2F6 | 6300
석유코크 | TJ/Gg | 33.9 | 32.9 | 역청(아스팔트) |  |  | 아스팔트 | 80700 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | HFC-245ca | C3H3F5 | 560
부생연료1호 | TJ/1000㎥ | 37 | 35 | 윤활유 |  |  | 윤활유 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-14 | CF4 | 6500
부생연료2호 | TJ/1000㎥ | 40.6 | 38.5 | 석유 코크스 |  |  | 석유코크 | 97500 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-116 | C2F6 | 9200
천연가스(LNG) | TJ/Gg | 54.5 | 49.2 | 정유공장 원료 |  |  | 정제연료 (반제품) | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-218 | C3F8 | 7000
도시가스(LNG) | TJ/1,000,000㎥ | 44.2 | 40 | 기타 오일 | 정유가스 |  | 정제가스 | 57600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | PFC-318 | c-C4F8 | 7000
국내무연탄 | TJ/Gg | 19.5 | 19.3 |  | 접착제(파라핀왁스) |  | 파라핀왁스 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-31-10 | C4F10 | 8700
수입무연탄 | TJ/Gg | 27.4 | 26.8 |  | 백유 |  | 용제 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-41-12 | C5F12 | 7500
유연탄(연료용) | TJ/Gg | 26 | 24.9 |  | 기타석유제품 |  | 기타 | 73300 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | PFC-51-14 | C6F14 | 7400
유연탄(원료용) | TJ/Gg | 29.3 | 28.3 | Ⅱ. 고체연료 | [10 empty] | 육불화황 | SF6 | 23900
아역청탄 | TJ/Gg | 22.4 | 20.9 | 무연탄 |  |  | 국내 무연탄, 수입 무연탄 | 98300 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
코크스 | TJ/Gg | 29.5 | 29.3 | 점결탄 |  |  | 원료용 유연탄 | 94600 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
전력 | TJ/GWh | 9 | 9 | 기타 역청탄 |  |  | 연료용 유연탄 | 94600 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
신탄 | TJ/1000ton | 18.8 |  | 하위 유연탄 |  |  | 아역청탄 | 96100 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 갈탄 |  |  | 갈탄 | 101000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 유혈암 및 역청암 |  |  | - | 107000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 갈탄 연탄 |  |  | - | 97500 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 특허연료 |  |  | - | 97500 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 코크스 |  | 코크스로 코크스 | 코크스 | 107000 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 가스 코크스 | - | 107000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 콜타르 |  |  | - | 80700 | 1 | 10 | 10 | 300 | 1.5 | 1.5
Ⅲ. 기체연료
|  |  |  | 부생 가스 |  | 가스공장 가스 | - | 44400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 코크스로 가스 | 코크스가스 | 44400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 고로 가스 | 고로가스 | 260000 | 30 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 산소 강철로 가스 | 전로가스 | 182000 | 30 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 천연가스 |  |  | LNG | 56100 | 30 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
Ⅳ. 기타 화석연료
|  |  |  | 도시 폐기물(비-바이오매스 부분) |  |  | - | 91700 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
|  |  |  | 산업 폐기물 |  |  | - | 143000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
|  |  |  | 폐유 |  |  | - | 73300 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
|  |  |  | 토탄 |  |  | 이탄 | 106000 | 1 | 2 | 10 | 300 | 1.5 | 1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)
|  |  |  | 고체 바이오 연료 |  | 목재/목재 폐기물 | - | 112000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
[6 empty] | 아황산염 잿물(흑액) | - | 95300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
[6 empty] | 기타 고체바이오매스 | - | 100000 | 3 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
[6 empty] | 목탄 | - | 112000 | 3 | 200 | 200 | 200 | 4 | 1
|  |  |  | 액체 바이오 연료 |  | 바이오 가솔린 | - | 70800 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 바이오 디젤 | - | 70800 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 기타 액체바이오연료 | - | 79600 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 기체 바이오매스 |  | 매립지 가스 | - | 54600 | 30 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 슬러지 가스 | - | 54600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 기타 바이오가스 | - | 54600 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 기타 비-화석연료 |  | 도시 폐기물(바이오매스부분) | - | 100000 | 30 | 30 | 300 | 300 | 4 | 4
* 주) “에너지산업”이란 연료 추출 또는 전력생산, 열병합 발전, 열 공장(heat plant), 석유 정제산업, 고체연료의 제조(코크스, 갈탄 등) 등의 산업을 의미한다.
[7 empty] | AAA | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.배출시설별 활동자료의 측정지점 (hidden)
4 | 배출시설별 활동자료의 측정지점 등
(1) 사업장정보 | [11 empty] | (2) 배출시설정보 |  |  | (4) 배출활동 |  | 배출시설에 대한 모니터링 포인트
일련번호 | 사업장명 | 사업자등록번호 | [9 empty] | 코드 | 배출시설명 | 일련번호 | 코드 | 배출활동명 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
[17 empty] | 일련번호 | 세부장치 (unit) | 온실가스 배출 | 세부장치별 | 해당 | 모니터링
1 | 가나다 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 지점 및 설명 | 연료·원료 등 | 활동자료의 | 유형
[20 empty] | 활동자료 흐름 | 측정위치
(3) 배출시설의 공정도 (작성 예시)

## 5-1활동자료의 모니터링방법 (hidden)
5 | 활동자료의 모니터링[측정] 방법
5-1. 활동자료의 모니터링 방법 개요
-1 | 일련번호 |  |  | 사업장명 |  |  | 사업자등록번호 |  |  | -2 |  | 일련번호 |  | 시설코드 | 배출시설명 |  |  | 시설규모
사업장 | [9 empty] | 배출시설
정보 | 1 |  |  | 가나다 주식회사 | [5 empty] | 정보
-3 |  | -4 | -5 |  |  | -6 | -7 | -8 | [7 empty] | -9 | -10
활동자료 흐름 종류 |  | 측정기기 현황 | [5 empty] | 측정기기의 검사 등 | [7 empty] | 불확도 | 측정값의 표준상태
[16 empty] | (+/- %) | 보정여부
|  | 측정지점 기호 | 모니터링 |  | 측정기기 이름 |  | 측정기기 고유번호 | 형식승인 유무 | 정도검사 |  | 최근 정도검사일 |  | 최근 |  |  |  | (온도, 압력 등)
|  |  | 유형 | [5 empty] | 유무 |  | (정도검사 주기) |  | 일반시험 등 실시일
[8 empty] | ■예 / □아니오 | □예 / ■아니오 | [7 empty] | □예 / ■아니오
[8 empty] | ■예 / □아니오 | □예 / ■아니오 | [7 empty] | □예 / ■아니오
[8 empty] | ■예 / □아니오 | □예 / ■아니오 | [7 empty] | □예 / ■아니오

## 7-1배출활동별 산정등급 적용계획 (hidden)
7 | 배출활동별 산정등급 적용계획
7-1. 산정등급 적용 계획 총괄
-1 |  |  | 일련번호 | 사업장명 |  | 사업자등록번호 |  |  | -2 |  | 일련번호 |  |  | 시설코드 | 배출시설명 |  |  | 시설규모
사업장정보 | [8 empty] | 배출시설 | [8 empty] | C
정보
-3 |  |  |  |  | -4 | -5 | -6 | -7 |  | -8 |  |  |  |  | -9 | -10 | -11
배출활동 정보 |  |  |  |  | 활동자료 흐름 정보 | 해당 배출활동에 적용예정인 산정등급(Tier) 현황 | [8 empty] | 예상 | 배출시설 총 배출량 중 차지비중(%) | 최상위
[15 empty] | 배출량 |  | Tier 적용여부
코드 |  | 배출활동명 |  |  |  | 활동자료 | 순발열량 | 산화계수 |  | 배출계수 1 |  | 배출계수 2 | 배출계수 N |  | (tCO2eq)
불확도